## Material 2Hs50 Temp
Sample name | Material 2 Hs-50 | TEMP | E' | E '' | E' | E '' | tan-δ
|  | ﾟC | ｄｙｎ/cm2 | ｄｙｎ/cm2 | Mpa | Mpa
Measurement method | Dynamic viscoelasticity measurement (sine wave) | -100 | 35703726990.3238 | 748108811.9226 | 3570.3727 | 74.8109 | 0.020953
Measuring mode | Temperature dependence | -97.8 | 35275055108.3528 | 751083276.3933 | 3527.5055 | 75.1083 | 0.021292
Chuck | Tension | -96.05 | 34897518991.6322 | 752920917.0687 | 3489.7519 | 75.2921 | 0.021575
Wave form | Dynamic viscoelasticity measurement (sine wave) | -93.8 | 34594739371.4959 | 764937770.4913 | 3459.4739 | 76.4938 | 0.022111
Width (mm) | 4.57 | -91.95 | 34111921121.6147 | 776107312.4764 | 3411.1921 | 77.6107 | 0.022752
Thickness (mm) | 1.0875 | -89.9 | 33644222790.6669 | 807704583.2329 | 3364.4223 | 80.7705 | 0.024007
Length (mm) | 15 | -88 | 33231889164.8397 | 847751111.774 | 3323.1889 | 84.7751 | 0.02551
Initial load | Automatic static loading=200% 25gram | -85.9 | 32753948741.5823 | 914427373.0409 | 3275.3949 | 91.4427 | 0.027918
Conditions | 1hz Initial temperature=-100゜Ｃ | -83.95 | 32317567829.6505 | 975694527.9992 | 3231.7568 | 97.5695 | 0.030191
| Temperature increment= 2゜Ｃ | -81.9 | 31760274222.7965 | 1119150734.8442 | 3176.0274 | 111.9151 | 0.035237
| Final temperature= 100゜Ｃ | -79.95 | 31027693005.7449 | 1301972095.4944 | 3102.7693 | 130.1972 | 0.041962
| Rate of temperature increase= 2゜Ｃ/min | -78 | 29660742635.3413 | 1714212481.6488 | 2966.0743 | 171.4212 | 0.057794
|  | -75.95 | 28009097883.2096 | 2277799099.752 | 2800.9098 | 227.7799 | 0.081324
|  | -73.95 | 25839040205.9375 | 3051185359.1243 | 2583.904 | 305.1185 | 0.11808
|  | -72 | 23034138867.1143 | 4010170842.6508 | 2303.4139 | 401.0171 | 0.1741
|  | -69.9 | 19375702499.2324 | 5018465737.6058 | 1937.5702 | 501.8466 | 0.25901
|  | -68 | 15896390557.2212 | 5736548047.8485 | 1589.6391 | 573.6548 | 0.36087
|  | -65.85 | 12390283812.5269 | 5962023739.595 | 1239.0284 | 596.2024 | 0.48119
|  | -64.05 | 8830354658.0105 | 5511401049.358 | 883.0355 | 551.1401 | 0.62414
|  | -62 | 5434500389.7054 | 4319745588.3779 | 543.45 | 431.9746 | 0.79487
|  | -60 | 3410196510.0431 | 3101174248.0266 | 341.0197 | 310.1174 | 0.90938
|  | -58 | 2076932782.9069 | 2002758296.6086 | 207.6933 | 200.2758 | 0.96429
|  | -56 | 1353226006.3127 | 1263885192.9529 | 135.3226 | 126.3885 | 0.93398
|  | -54.15 | 976327875.5496 | 833515706.3582 | 97.6328 | 83.3516 | 0.85373
|  | -51.85 | 686661682.3685 | 497433574.4387 | 68.6662 | 49.7434 | 0.72442
|  | -50.05 | 543919332.3074 | 338757001.1615 | 54.3919 | 33.8757 | 0.62281
|  | -48.1 | 449707407.1892 | 239137310.6431 | 44.9707 | 23.9137 | 0.53176
|  | -45.95 | 386147354.1299 | 176293834.5453 | 38.6147 | 17.6294 | 0.45655
|  | -44.05 | 339228436.3292 | 134141983.1566 | 33.9228 | 13.4142 | 0.39543
|  | -42.1 | 306329532.1208 | 107101811.9563 | 30.633 | 10.7102 | 0.34963
|  | -39.85 | 279857714.0068 | 85523540.4367 | 27.9858 | 8.5524 | 0.3056
|  | -37.95 | 260827573.7016 | 72210777.2946 | 26.0828 | 7.2211 | 0.27685
|  | -35.9 | 244145756.0722 | 60081003.9134 | 24.4146 | 6.0081 | 0.24609
|  | -33.9 | 230127622.6983 | 51989987.7987 | 23.0128 | 5.199 | 0.22592
|  | -32 | 218724713.0358 | 44878173.8552 | 21.8725 | 4.4878 | 0.20518
|  | -30 | 208679520.5202 | 40127019.8112 | 20.868 | 4.0127 | 0.19229
|  | -28.05 | 198138625.1335 | 35181659.3635 | 19.8139 | 3.5182 | 0.17756
|  | -26.05 | 190377565.4718 | 32578146.659 | 19.0378 | 3.2578 | 0.17112
|  | -24 | 182859985.6644 | 28948261.8469 | 18.286 | 2.8948 | 0.15831
|  | -22.05 | 175835821.4531 | 28237265.5321 | 17.5836 | 2.8237 | 0.16059
|  | -20.1 | 169646460.6549 | 24803109.9835 | 16.9646 | 2.4803 | 0.1462
|  | -18 | 163397201.0657 | 24628124.112 | 16.3397 | 2.4628 | 0.15073
|  | -16 | 156971732.2667 | 23885080.7156 | 15.6972 | 2.3885 | 0.15216
|  | -13.95 | 152234664.9393 | 22504886.7702 | 15.2235 | 2.2505 | 0.14783
|  | -12.05 | 145971092.2234 | 21339264.915 | 14.5971 | 2.1339 | 0.14619
|  | -9.95 | 141045302.2007 | 20589156.3119 | 14.1045 | 2.0589 | 0.14598
|  | -8.05 | 136120209.5066 | 20256503.6745 | 13.612 | 2.0257 | 0.14881
|  | -6 | 131477860.3053 | 19343344.4894 | 13.1478 | 1.9343 | 0.14712
|  | -4.05 | 126939909.0108 | 18237006.9641 | 12.694 | 1.8237 | 0.14367
|  | -2.05 | 122590339.2878 | 18018811.5922 | 12.259 | 1.8019 | 0.14698
|  | 0.05 | 118182640.1639 | 17416695.3835 | 11.8183 | 1.7417 | 0.14737
|  | 2.05 | 114138321.5291 | 16896160.424 | 11.4138 | 1.6896 | 0.14803
|  | 4 | 110884659.4604 | 16250890.214 | 11.0885 | 1.6251 | 0.14656
|  | 5.95 | 107775335.7064 | 15991678.0643 | 10.7775 | 1.5992 | 0.14838
|  | 7.95 | 104649359.8245 | 15217407.743 | 10.4649 | 1.5217 | 0.14541
|  | 9.95 | 101540748.7273 | 15012232.5253 | 10.1541 | 1.5012 | 0.14784
|  | 12.05 | 98351213.5037 | 13928012.5553 | 9.8351 | 1.3928 | 0.14161
|  | 14.1 | 95951451.9814 | 13645148.265 | 9.5951 | 1.3645 | 0.14221
|  | 16.1 | 93106595.3957 | 13522382.2827 | 9.3107 | 1.3522 | 0.14524
|  | 18 | 90508041.8583 | 13160451.0546 | 9.0508 | 1.316 | 0.14541
|  | 19.95 | 88008120.5869 | 12838298.1568 | 8.8008 | 1.2838 | 0.14588
|  | 22.05 | 85591571.1365 | 12007768.5547 | 8.5592 | 1.2008 | 0.14029
|  | 24 | 83569802.4292 | 11917921.5306 | 8.357 | 1.1918 | 0.14261
|  | 26 | 81986846.2032 | 11598584.8162 | 8.1987 | 1.1599 | 0.14147
|  | 28 | 79617045.7633 | 11481083.484 | 7.9617 | 1.1481 | 0.1442
|  | 29.95 | 77841918.0797 | 11036456.2952 | 7.7842 | 1.1036 | 0.14178
|  | 32.05 | 75930884.6581 | 11216155.1776 | 7.5931 | 1.1216 | 0.14772
|  | 34 | 73659134.4947 | 10787882.8798 | 7.3659 | 1.0788 | 0.14646
|  | 36.1 | 72132053.9528 | 10396700.39 | 7.2132 | 1.0397 | 0.14413
|  | 37.95 | 70080772.4403 | 10013825.5527 | 7.0081 | 1.0014 | 0.14289
|  | 40 | 67660973.8126 | 9829332.1645 | 6.7661 | 0.98293 | 0.14527
|  | 42 | 66413512.1777 | 9367900.0372 | 6.6414 | 0.93679 | 0.14105
|  | 44 | 64871838.8251 | 9365006.993 | 6.4872 | 0.9365 | 0.14436
|  | 46.05 | 62025348.6175 | 8839697.7228 | 6.2025 | 0.88397 | 0.14252
|  | 47.95 | 60076794.0617 | 8669511.0363 | 6.0077 | 0.86695 | 0.14431
|  | 49.9 | 58124891.9534 | 8202303.5486 | 5.8125 | 0.82023 | 0.14112
|  | 51.95 | 56866379.4945 | 8531127.2772 | 5.6866 | 0.85311 | 0.15002
|  | 53.9 | 55792774.614 | 8139737.9126 | 5.5793 | 0.81397 | 0.14589
|  | 56 | 55354396.6843 | 7803220.6771 | 5.5354 | 0.78032 | 0.14097
|  | 58.05 | 53871490.1888 | 7858078.7904 | 5.3871 | 0.78581 | 0.14587
|  | 60.05 | 52976372.2786 | 7563820.1108 | 5.2976 | 0.75638 | 0.14278
|  | 62 | 52080332.7831 | 6964915.1849 | 5.208 | 0.69649 | 0.13373
|  | 64.05 | 51060356.3838 | 6957202.1603 | 5.106 | 0.69572 | 0.13625
|  | 66 | 50052225.6703 | 6002652.9055 | 5.0052 | 0.60027 | 0.11993
|  | 68.05 | 48924620.0054 | 8026401.0173 | 4.8925 | 0.80264 | 0.16406
|  | 69.9 | 47750138.5094 | 6480865.3944 | 4.775 | 0.64809 | 0.13572
|  | 71.95 | 47673188.6868 | 6209116.738 | 4.7673 | 0.62091 | 0.13024
|  | 74 | 45852915.9557 | 7133500.3536 | 4.5853 | 0.71335 | 0.15557
|  | 75.95 | 46312303.518 | 5684325.2664 | 4.6312 | 0.56843 | 0.12274
|  | 77.9 | 46539024.9472 | 7164372.8134 | 4.6539 | 0.71644 | 0.15394
|  | 80 | 43904568.0803 | 6811477.0076 | 4.3905 | 0.68115 | 0.15514
|  | 81.9 | 45277952.7715 | 5539744.7347 | 4.5278 | 0.55397 | 0.12235
|  | 83.9 | 42979285.3978 | 4590221.1725 | 4.2979 | 0.45902 | 0.1068
|  | 86 | 43262502.0117 | 5016640.3095 | 4.3263 | 0.50166 | 0.11596
|  | 87.85 | 44363454.5826 | 4083854.8434 | 4.4363 | 0.40839 | 0.092054
|  | 90 | 42312429.6284 | 4951059.4845 | 4.2312 | 0.49511 | 0.11701
|  | 91.9 | 42914866.5254 | 4924854.3233 | 4.2915 | 0.49249 | 0.11476
|  | 93.85 | 42314244.706 | 5378850.517 | 4.2314 | 0.53789 | 0.12712
|  | 96.05 | 42618024.7856 | 5257044.7169 | 4.2618 | 0.5257 | 0.12335
|  | 98.2 | 41849051.3548 | 4620471.4787 | 4.1849 | 0.46205 | 0.11041
|  | 99.95 | 43104656.0672 | 5287779.2292 | 4.3105 | 0.52878 | 0.12267

## Material 2Hs50 Frequency
Sample Name | Material 2 Hs50 | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
Measurement method | Dynamic viscoelasticity measurement (sine wave) | -100.15 | 0.1 | 0.62832 | 42343799308.1803 | 934791382.6961 | 4234.3799 | 93.4791 | 3.1416e+12
Measuring mode | Frequency dependence | -100.05 | 0.5 | 3.1416 | 41569326894.9246 | 906503420.5183 | 4156.9327 | 90.6503 | 15707963270000
Chuck | Tension | -100.05 | 1 | 6.2832 | 41607140497.7618 | 741271313.9452 | 4160.714 | 74.1271 | 31415926540000
Wave form | Sine Wave | -99.85 | 5 | 31.4159 | 41533706147.1264 | 855863622.5125 | 4153.3706 | 85.5864 | 157079632700000
Width (mm) | 3.36 | -99.85 | 10 | 62.8319 | 41254533307.4212 | 897771163.1375 | 4125.4533 | 89.7771 | 314159265400000
Thickness (mm) | 1.1382 | -99.9 | 50 | 314.1593 | 41411777028.3781 | 1029411304.163 | 4141.1777 | 102.9411 | 1570796327000000
Length (mm) | 15 | -100 | 100 | 628.3185 | 41144500137.9934 | 1025409000.0143 | 4114.45 | 102.5409 | 3141592654000000
Types of excitation | Continuous excitation
Initial load | Automatic static loading= 200% 25gram | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
Conditions | Strain control 15. μｍ .1 ％ | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -80.1 | 0.1 | 0.62832 | 33569105245.4205 | 1278139263.0954 | 3356.9105 | 127.8139 | 188495562048.803
|  | -79.5 | 0.5 | 3.1416 | 34028496023.8947 | 998288356.9878 | 3402.8496 | 99.8288 | 942477796200
|  | -80.25 | 1 | 6.2832 | 34013580204.2348 | 1103480900.9317 | 3401.358 | 110.3481 | 1884955592400
|  | -79.85 | 5 | 31.4159 | 34383300910.5663 | 948639709.1624 | 3438.3301 | 94.864 | 9424777962000
|  | -79.6 | 10 | 62.8319 | 34540874832.3886 | 935795302.5566 | 3454.0875 | 93.5795 | 18849555924000
|  | -79.85 | 50 | 314.1593 | 35070291020.6722 | 990871208.283 | 3507.0291 | 99.0871 | 94247779620000
|  | -80.65 | 100 | 628.3185 | 35043072678.283 | 1117323053.5419 | 3504.3073 | 111.7323 | 188495559240000
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -69.25 | 0.1 | 0.62832 | 26636162162.1677 | 3504504229.0316 | 2663.6162 | 350.4504 | 6283185401.6268
|  | -67.9 | 0.5 | 3.1416 | 27522694049.9145 | 3175740769.8354 | 2752.2694 | 317.5741 | 31415926540
|  | -68.45 | 1 | 6.2832 | 27465600329.0147 | 3095400870.301 | 2746.56 | 309.5401 | 62831853080
|  | -69.05 | 5 | 31.4159 | 29315114446.8876 | 2180376878.0918 | 2931.5114 | 218.0377 | 314159265400
|  | -70.15 | 10 | 62.8319 | 29924977582.8671 | 1965794992.3002 | 2992.4978 | 196.5795 | 628318530800
|  | -70.5 | 50 | 314.1593 | 31078144212.5211 | 1682372985.0996 | 3107.8144 | 168.2373 | 3141592654000
|  | -70.65 | 100 | 628.3185 | 31269141825.5524 | 1605176356.2222 | 3126.9142 | 160.5176 | 6283185308000
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -62.2 | 0.1 | 0.62832 | 6712287430.4548 | 4865898715.6932 | 671.2287 | 486.5899 | 50265483.213
|  | -63.85 | 0.5 | 3.1416 | 11308423801.5898 | 6004736981.8543 | 1130.8424 | 600.4737 | 251327412.32
|  | -61.05 | 1 | 6.2832 | 11517079892.4748 | 6133369096.9833 | 1151.708 | 613.3369 | 502654824.64
|  | -61.85 | 5 | 31.4159 | 18610884546.7364 | 5922829999.7222 | 1861.0885 | 592.283 | 2513274123.2
|  | -62.7 | 10 | 62.8319 | 22418337908.7329 | 5161400841.0728 | 2241.8338 | 516.1401 | 5026548246.4
|  | -63.05 | 50 | 314.1593 | 26214053781.5327 | 3970543780.0271 | 2621.4054 | 397.0544 | 25132741232
|  | -64.55 | 100 | 628.3185 | 27388221911.8935 | 3517980417.7247 | 2738.8222 | 351.798 | 50265482464
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -59 | 0.1 | 0.62832 | 2075688918.0814 | 1829933166.088 | 207.5689 | 182.9933 | 6283185.4016
|  | -58.35 | 0.5 | 3.1416 | 5038560001.3795 | 4175241209.4272 | 503.856 | 417.5241 | 31415926.54
|  | -58.6 | 1 | 6.2832 | 6837017755.7469 | 5140748168.1937 | 683.7018 | 514.0748 | 62831853.08
|  | -59.1 | 5 | 31.4159 | 13358740030.1029 | 6821273483.45 | 1335.874 | 682.1273 | 314159265.4
|  | -58.75 | 10 | 62.8319 | 16139710915.6888 | 6834114209.5949 | 1613.9711 | 683.4114 | 628318530.8
|  | -57.75 | 50 | 314.1593 | 22228405183.4274 | 5906721717.1928 | 2222.8405 | 590.6722 | 3141592654
|  | -57.65 | 100 | 628.3185 | 24334598577.1351 | 5275174683.3644 | 2433.4599 | 527.5175 | 6283185308
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -54.25 | 0.1 | 0.62832 | 1099897173.0932 | 834840229.577 | 109.9897 | 83.484 | 628318.5402
|  | -54.75 | 0.5 | 3.1416 | 2302430969.4084 | 1975143307.7072 | 230.2431 | 197.5143 | 3141592.654
|  | -55.75 | 1 | 6.2832 | 3287400589.0594 | 2839884966.9803 | 328.7401 | 283.9885 | 6283185.308
|  | -55.05 | 5 | 31.4159 | 6505945649.167 | 4901349197.0456 | 650.5946 | 490.1349 | 31415926.54
|  | -53.95 | 10 | 62.8319 | 8263431589.509 | 5628762633.7574 | 826.3432 | 562.8763 | 62831853.08
|  | -53.65 | 50 | 314.1593 | 14831772103.1204 | 6719966960.2639 | 1483.1772 | 671.9967 | 314159265.4
|  | -55.25 | 100 | 628.3185 | 18368569524.4651 | 6519216957.8892 | 1836.857 | 651.9217 | 628318530.8
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -48.25 | 0.1 | 0.62832 | 632979710.5091 | 392389905.8383 | 63.298 | 39.239 | 188495.562
|  | -49.1 | 0.5 | 3.1416 | 1122875062.3152 | 847707997.2385 | 112.2875 | 84.7708 | 942477.7962
|  | -50.05 | 1 | 6.2832 | 1567519624.2837 | 1295051297.4125 | 156.752 | 129.5051 | 1884955.5924
|  | -49.35 | 5 | 31.4159 | 3030867587.2782 | 2634216333.7709 | 303.0868 | 263.4216 | 9424777.962
|  | -48.25 | 10 | 62.8319 | 3612167818.9268 | 3120307989.1509 | 361.2168 | 312.0308 | 18849555.924
|  | -48.65 | 50 | 314.1593 | 8042779287.2041 | 5479866395.8083 | 804.2779 | 547.9866 | 94247779.62
|  | -50.05 | 100 | 628.3185 | 11240286699.8906 | 6349295424.0558 | 1124.0287 | 634.9295 | 188495559.24
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -40.25 | 0.1 | 0.62832 | 288922075.0625 | 101638521.0705 | 28.8922 | 10.1639 | 6283.1854
|  | -39.15 | 0.5 | 3.1416 | 387325720.923 | 183735771.8913 | 38.7326 | 18.3736 | 31415.9265
|  | -39.4 | 1 | 6.2832 | 466287975.5105 | 256724589.3073 | 46.6288 | 25.6725 | 62831.8531
|  | -41.65 | 5 | 31.4159 | 852885555.1822 | 658019502.356 | 85.2886 | 65.802 | 314159.2654
|  | -39.3 | 10 | 62.8319 | 984049595.2288 | 809586636.4075 | 98.405 | 80.9587 | 628318.5308
|  | -37.5 | 50 | 314.1593 | 1664528508.1359 | 1536447692.8506 | 166.4529 | 153.6448 | 3141592.654
|  | -37.4 | 100 | 628.3185 | 2324673721.1019 | 2157176625.5711 | 232.4674 | 215.7177 | 6283185.308
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -19.95 | 0.1 | 0.62832 | 150959356.3949 | 24574514.9317 | 15.0959 | 2.4575 | 62.8319
|  | -19.85 | 0.5 | 3.1416 | 173811557.8879 | 33622621.8613 | 17.3812 | 3.3623 | 314.1593
|  | -19.4 | 1 | 6.2832 | 184055627.749 | 38326578.7532 | 18.4056 | 3.8327 | 628.3185
|  | -19 | 5 | 31.4159 | 221479904.9062 | 62059013.6015 | 22.148 | 6.2059 | 3141.5927
|  | -19.95 | 10 | 62.8319 | 250427539.9415 | 85303136.1809 | 25.0428 | 8.5303 | 6283.1853
|  | -19.8 | 50 | 314.1593 | 348657151.0619 | 174142604.8418 | 34.8657 | 17.4143 | 31415.9265
|  | -19.9 | 100 | 628.3185 | 407096151.3457 | 232180569.2599 | 40.7096 | 23.2181 | 62831.8531
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 0.45 | 0.1 | 0.62832 | 92846550.3652 | 15266660.2673 | 9.2847 | 1.5267 | 0.62832
|  | 1.4 | 0.5 | 3.1416 | 101790957.6304 | 16205650.978 | 10.1791 | 1.6206 | 3.1416
|  | 1.15 | 1 | 6.2832 | 109798340.0062 | 17924611.5033 | 10.9798 | 1.7925 | 6.2832
|  | 1.05 | 5 | 31.4159 | 127974946.755 | 20916693.298 | 12.7975 | 2.0917 | 31.4159
|  | 0.95 | 10 | 62.8319 | 135832197.1036 | 22911427.9431 | 13.5832 | 2.2911 | 62.8319
|  | 1.2 | 50 | 314.1593 | 157705505.1136 | 31747683.49 | 15.7706 | 3.1748 | 314.1593
|  | 0.95 | 100 | 628.3185 | 170611468.1202 | 40454613.3194 | 17.0611 | 4.0455 | 628.3185
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 41.85 | 0.1 | 0.62832 | 48401889.3155 | 9896374.1377 | 4.8402 | 0.98964 | 0.00062832
|  | 42.75 | 0.5 | 3.1416 | 56731898.3446 | 9534246.0265 | 5.6732 | 0.95342 | 0.0031416
|  | 42.95 | 1 | 6.2832 | 59507568.0054 | 9169790.4876 | 5.9508 | 0.91698 | 0.0062832
|  | 42.95 | 5 | 31.4159 | 67965168.2041 | 10365849.7402 | 6.7965 | 1.0366 | 0.031416
|  | 42.8 | 10 | 62.8319 | 71923313.5194 | 11006610.369 | 7.1923 | 1.1007 | 0.062832
|  | 42.7 | 50 | 314.1593 | 82691180.4164 | 12794695.5686 | 8.2691 | 1.2795 | 0.31416
|  | 42.7 | 100 | 628.3185 | 87941529.3162 | 13384586.5981 | 8.7942 | 1.3385 | 0.62832
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωat
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 81.9 | 0.1 | 0.62832 | 36620344.887 | 6247825.8409 | 3.662 | 0.62478 | 6.2832e-06
|  | 82.3 | 0.5 | 3.1416 | 40441450.8799 | 4849408.0775 | 4.0441 | 0.48494 | 3.1416e-05
|  | 82.45 | 1 | 6.2832 | 41510039.7083 | 5330594.9083 | 4.151 | 0.53306 | 6.2832e-05
|  | 82.35 | 5 | 31.4159 | 46512297.976 | 6344225.4221 | 4.6512 | 0.63442 | 0.00031416
|  | 82.2 | 10 | 62.8319 | 48829649.9493 | 6758546.7503 | 4.883 | 0.67585 | 0.00062832
|  | 82.2 | 50 | 314.1593 | 55590807.0085 | 8125726.0202 | 5.5591 | 0.81257 | 0.0031416
|  | 82.3 | 100 | 628.3185 | 58880317.0278 | 8655480.3754 | 5.888 | 0.86555 | 0.0062832