## θ-8 Temp Dependence
Sample name | θ-8 Strain 1％ | TEMP | E' | E '' | E' | E '' | tan-δ
|  | ﾟC | ｄｙｎ/cm2 | ｄｙｎ/cm2 | Mpa | Mpa
Measurement method | Dynamic viscoelasticity measurement (sine wave) | -95.9 | 9564521978.8772 | 611773558.9789 | 956.4522 | 61.1774 | 0.063963
Measuring mode | Temperature dependence | -96 | 9464077886.9807 | 615316749.5749 | 946.4078 | 61.5317 | 0.065016
Chuck | Tension | -96.2 | 9269219160.6302 | 629683595.3607 | 926.9219 | 62.9684 | 0.067933
Wave form | Sine Wave | -94 | 8786298750.0464 | 620630260.2021 | 878.6299 | 62.063 | 0.070636
Width (mm) | 4.54 | -92.1 | 8244057752.1543 | 611445195.7883 | 824.4058 | 61.1445 | 0.074168
Thickness (mm) | 1.0139 | -89.9 | 7651850767.1434 | 602458562.106 | 765.1851 | 60.2459 | 0.078734
Length (mm) | 7.5 | -88.15 | 7121032401.8662 | 592127146.7885 | 712.1032 | 59.2127 | 0.083152
Initial load | Automatic static loading=200% 25gram | -86 | 6606582161.7187 | 579640479.0873 | 660.6582 | 57.964 | 0.087737
Conditions | 10hz Initial temperature=-100゜Ｃ | -83.8 | 6002563977.8988 | 569356127.7524 | 600.2564 | 56.9356 | 0.094852
| Temperature increment= 2゜Ｃ | -82.15 | 5609185982.4291 | 559393306.8202 | 560.9186 | 55.9393 | 0.099728
| Final temperature= 100゜Ｃ | -79.95 | 5310533833.0967 | 537894550.1257 | 531.0534 | 53.7895 | 0.10129
| Rate of temperature increase= 2゜Ｃ/min | -78.1 | 5085071074.3878 | 518032806.3124 | 508.5071 | 51.8033 | 0.10187
Strain control | Strain 1％ guage length 7.5㎜ | -76.05 | 4781515895.8254 | 500344708.265 | 478.1516 | 50.0345 | 0.10464
|  | -74.15 | 4546747626.2954 | 482658190.843 | 454.6748 | 48.2658 | 0.10615
|  | -72.15 | 4283635263.8176 | 464340764.9262 | 428.3635 | 46.4341 | 0.1084
|  | -69.95 | 4010583485.7976 | 440226417.3256 | 401.0583 | 44.0226 | 0.10977
|  | -68.1 | 3801673895.927 | 418464246.7787 | 380.1674 | 41.8464 | 0.11007
|  | -66.2 | 3570118381.2623 | 393521791.2266 | 357.0118 | 39.3522 | 0.11023
|  | -64.05 | 3337149779.3792 | 361681730.0244 | 333.715 | 36.1682 | 0.10838
|  | -62.2 | 3107504547.3959 | 336096118.137 | 310.7505 | 33.6096 | 0.10816
|  | -60.15 | 2864763893.2781 | 303557778.8048 | 286.4764 | 30.3558 | 0.10596
|  | -58.2 | 2593453103.8723 | 270516936.2879 | 259.3453 | 27.0517 | 0.10431
|  | -56.15 | 2208493455.0541 | 233805752.5743 | 220.8493 | 23.3806 | 0.10587
|  | -54.25 | 1811307010.2482 | 195485733.9866 | 181.1307 | 19.5486 | 0.10793
|  | -52.05 | 1133693387.8766 | 132204723.08 | 113.3693 | 13.2205 | 0.11661
|  | -50.15 | 646713712.6213 | 82145767.3762 | 64.6714 | 8.2146 | 0.12702
|  | -48.15 | 198652298.055 | 27068763.5082 | 19.8652 | 2.7069 | 0.13626
|  | -46.25 | 53368286.0622 | 6017184.0725 | 5.3368 | 0.60172 | 0.11275
|  | -44.25 | 17096864.4733 | 1755039.5644 | 1.7097 | 0.1755 | 0.10265
|  | -42.15 | 12768627.2782 | 1317274.6511 | 1.2769 | 0.13173 | 0.10316
|  | -40.15 | 12227163.6092 | 1219518.9797 | 1.2227 | 0.12195 | 0.099738
|  | -38.15 | 12153437.4551 | 1141116.2309 | 1.2153 | 0.11411 | 0.093892
|  | -36.3 | 12186737.7188 | 1129847.6038 | 1.2187 | 0.11298 | 0.092711
|  | -34.15 | 11867901.8747 | 1105513.7243 | 1.1868 | 0.11055 | 0.093152
|  | -32.25 | 12024720.3104 | 1127518.2432 | 1.2025 | 0.11275 | 0.093767
|  | -30.25 | 11904735.8816 | 1034255.0184 | 1.1905 | 0.10343 | 0.086878
|  | -28.25 | 11783022.2996 | 994717.3283 | 1.1783 | 0.099472 | 0.08442
|  | -26.25 | 11742178.0829 | 997858.155 | 1.1742 | 0.099786 | 0.084981
|  | -24.3 | 11692715.9704 | 958000.2329 | 1.1693 | 0.0958 | 0.081931
|  | -22.25 | 11803544.7742 | 958210.9478 | 1.1804 | 0.095821 | 0.08118
|  | -20.1 | 11934026.2063 | 956579.2528 | 1.1934 | 0.095658 | 0.080156
|  | -18.2 | 11687951.8684 | 907058.5872 | 1.1688 | 0.090706 | 0.077606
|  | -16.2 | 11755654.0584 | 891703.7644 | 1.1756 | 0.08917 | 0.075853
|  | -14.2 | 11748787.0949 | 851591.6532 | 1.1749 | 0.085159 | 0.072483
|  | -12.15 | 11735217.9529 | 884023.8434 | 1.1735 | 0.088402 | 0.075331
|  | -10.2 | 11816229.5498 | 844361.15 | 1.1816 | 0.084436 | 0.071458
|  | -8.15 | 11859236.8548 | 845320.3635 | 1.1859 | 0.084532 | 0.071279
|  | -6.2 | 11846461.4876 | 767791.9951 | 1.1846 | 0.076779 | 0.064812
|  | -4.1 | 11816552.9291 | 806268.6618 | 1.1817 | 0.080627 | 0.068232
|  | -2.15 | 11743386.5012 | 751437.1189 | 1.1743 | 0.075144 | 0.063988
|  | -0.15 | 11785211.9659 | 794293.5849 | 1.1785 | 0.079429 | 0.067397
|  | 1.85 | 11806411.3604 | 773361.3578 | 1.1806 | 0.077336 | 0.065504
|  | 3.85 | 11819368.4702 | 728847.7337 | 1.1819 | 0.072885 | 0.061666
|  | 5.75 | 11907125.9129 | 741770.712 | 1.1907 | 0.074177 | 0.062296
|  | 7.75 | 11939901.7169 | 724187.5382 | 1.194 | 0.072419 | 0.060653
|  | 9.75 | 11938320.2944 | 726894.6607 | 1.1938 | 0.072689 | 0.060888
|  | 11.75 | 11981140.4945 | 757284.4735 | 1.1981 | 0.075728 | 0.063206
|  | 13.85 | 12051848.6766 | 707187.0632 | 1.2052 | 0.070719 | 0.058679
|  | 15.85 | 12092955.6066 | 694704.9045 | 1.2093 | 0.06947 | 0.057447
|  | 17.85 | 12184661.96 | 682205.7807 | 1.2185 | 0.068221 | 0.055989
|  | 19.75 | 12171115.2516 | 650453.9414 | 1.2171 | 0.065045 | 0.053442
|  | 21.95 | 12299050.576 | 663482.0931 | 1.2299 | 0.066348 | 0.053946
|  | 23.85 | 12474050.8001 | 652009.2787 | 1.2474 | 0.065201 | 0.052269
|  | 25.8 | 12444186.9411 | 660988.019 | 1.2444 | 0.066099 | 0.053116
|  | 27.85 | 12497708.5205 | 635853.3278 | 1.2498 | 0.063585 | 0.050878
|  | 29.85 | 12553768.4251 | 657210.409 | 1.2554 | 0.065721 | 0.052352
|  | 31.9 | 12595899.8806 | 646106.0647 | 1.2596 | 0.064611 | 0.051295
|  | 33.85 | 12640709.4412 | 608605.3006 | 1.2641 | 0.060861 | 0.048146
|  | 35.8 | 12571865.6007 | 621825.872 | 1.2572 | 0.062183 | 0.049462
|  | 37.85 | 12760245.3809 | 629099.4916 | 1.276 | 0.06291 | 0.049302
|  | 39.75 | 12831726.8416 | 556677.6722 | 1.2832 | 0.055668 | 0.043383
|  | 41.8 | 12948728.4606 | 591090.5534 | 1.2949 | 0.059109 | 0.045649
|  | 43.8 | 12990463.8686 | 598700.3822 | 1.299 | 0.05987 | 0.046088
|  | 45.8 | 12959864.6017 | 593347.0707 | 1.296 | 0.059335 | 0.045783
|  | 47.85 | 13062358.3038 | 603438.9292 | 1.3062 | 0.060344 | 0.046197
|  | 49.85 | 13092933.1521 | 558452.1569 | 1.3093 | 0.055845 | 0.042653
|  | 51.75 | 13193661.4882 | 592577.8072 | 1.3194 | 0.059258 | 0.044914
|  | 53.75 | 13320906.4432 | 579335.6095 | 1.3321 | 0.057934 | 0.043491
|  | 55.8 | 13323591.0179 | 578683.7676 | 1.3324 | 0.057868 | 0.043433
|  | 57.85 | 13412874.8485 | 542794.5784 | 1.3413 | 0.054279 | 0.040468
|  | 59.75 | 13479916.027 | 603958.978 | 1.348 | 0.060396 | 0.044804
|  | 61.9 | 13515541.08 | 568687.6749 | 1.3516 | 0.056869 | 0.042077
|  | 63.85 | 13472638.2183 | 565771.2212 | 1.3473 | 0.056577 | 0.041994
|  | 65.75 | 13515253.0716 | 538996.7565 | 1.3515 | 0.0539 | 0.039881
|  | 67.75 | 13565758.2288 | 538379.4392 | 1.3566 | 0.053838 | 0.039687
|  | 69.8 | 13575853.2112 | 526036.4924 | 1.3576 | 0.052604 | 0.038748
|  | 71.75 | 13603392.5109 | 510758.6258 | 1.3603 | 0.051076 | 0.037546
|  | 73.8 | 13639492.2027 | 501892.9069 | 1.3639 | 0.050189 | 0.036797
|  | 75.85 | 13616178.4978 | 544756.5184 | 1.3616 | 0.054476 | 0.040008
|  | 77.9 | 13646196.7175 | 487397.4785 | 1.3646 | 0.04874 | 0.035717
|  | 79.85 | 13673572.5445 | 525618.4017 | 1.3674 | 0.052562 | 0.03844
|  | 81.85 | 13721306.636 | 486867.4483 | 1.3721 | 0.048687 | 0.035483
|  | 83.85 | 13774511.9673 | 480187.1309 | 1.3775 | 0.048019 | 0.034861
|  | 85.75 | 13749833.6425 | 525158.5444 | 1.375 | 0.052516 | 0.038194
|  | 87.8 | 13760772.2288 | 492925.295 | 1.3761 | 0.049293 | 0.035821
|  | 89.85 | 13817647.4083 | 424690.1932 | 1.3818 | 0.042469 | 0.030735
|  | 91.9 | 13925980.9534 | 508942.9976 | 1.3926 | 0.050894 | 0.036546
|  | 93.75 | 13861646.2944 | 487174.1403 | 1.3862 | 0.048717 | 0.035145
|  | 95.85 | 13935089.2837 | 454317.0258 | 1.3935 | 0.045432 | 0.032602
|  | 97.95 | 13930085.4077 | 470827.6072 | 1.393 | 0.047083 | 0.033799
|  | 99.75 | 14009612.9506 | 502729.5416 | 1.401 | 0.050273 | 0.035885

## θ-8 Frequency Dependence
Sample Name | θ-8 | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | -100ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
Measurement method | Dynamic viscoelasticity measurement (sine wave) | -100.25 | 0.1 | 0.62832 | 6.2832e+19 | 8687288985.2572 | 564983968.3091 | 868.7289 | 56.4984 | 8705641664.91 | 0.065036
Measuring mode | Frequency dependence | -100.25 | 0.2 | 1.2566 | 1.2566e+20 | 8984793991.2569 | 552287745.0194 | 898.4794 | 55.2288 | 9001752319.3334 | 0.061469
Chuck | Tension | -100.15 | 0.5 | 3.1416 | 3.1416e+20 | 9141582232.2127 | 542864693.0604 | 914.1582 | 54.2865 | 9157686813.9983 | 0.059384
Wave form | Sine wave | -100 | 1 | 6.2832 | 6.2832e+20 | 9255435431.7603 | 543397041.0332 | 925.5435 | 54.3397 | 9271373435.2407 | 0.058711
Width (mm) | 4.19 | -100.1 | 2 | 12.5664 | 1.2566e+21 | 9399223049.0953 | 547011988.6693 | 939.9223 | 54.7012 | 9415126979.6213 | 0.058198
Thickness (mm) | 0.9855 | -100.15 | 5 | 31.4159 | 3.1416e+21 | 9571614229.1663 | 559355014.4749 | 957.1614 | 55.9355 | 9587944356.5446 | 0.058439
Length (mm) | 7.5 | -99.85 | 10 | 62.8319 | 6.2832e+21 | 9619558740.9547 | 573434414.4078 | 961.9559 | 57.3434 | 9636635169.9286 | 0.059611
Types of excitation | Continuous excitation | -100.2 | 20 | 125.6637 | 1.2566e+22 | 9743549109.9854 | 604290899.0544 | 974.3549 | 60.4291 | 9762270061.2807 | 0.06202
Initial load | Automatic static loading=200% 25gram | -100.1 | 50 | 314.1593 | 3.1416e+22 | 9821441904.9001 | 642767958.5972 | 982.1442 | 64.2768 | 9842452526.6789 | 0.065445
Conditions | Strain control 15. μｍ .1 ％ | -99.9 | 100 | 628.3185 | 6.2832e+22 | 10102361989.9629 | 677324973.2089 | 1010.2362 | 67.7325 | 10125042562.6552 | 0.067046
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | -80ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | -76.15 | 0.1 | 0.62832 | 6283185401626760 | 3668553742.7288 | 537924148.9895 | 366.8554 | 53.7924 | 3707782214.9306 | 0.14663
|  | -76.65 | 0.2 | 1.2566 | 12566370803253500 | 3687263390.8111 | 460902376.0976 | 368.7263 | 46.0902 | 3715957792.213 | 0.125
|  | -77.6 | 0.5 | 3.1416 | 31415926540000000 | 3776237386.9338 | 454313455.6327 | 377.6237 | 45.4313 | 3803468090.8936 | 0.12031
|  | -77.9 | 1 | 6.2832 | 62831853080000000 | 3799374785.463 | 442111016.7303 | 379.9375 | 44.2111 | 3825011230.2484 | 0.11636
|  | -78.8 | 2 | 12.5664 | 1.2566e+17 | 3858181977.3559 | 432885066.2543 | 385.8182 | 43.2885 | 3882390713.3337 | 0.1122
|  | -78.75 | 5 | 31.4159 | 3.1416e+17 | 3918837635.425 | 419677962.0485 | 391.8838 | 41.9678 | 3941245742.7382 | 0.10709
|  | -79.1 | 10 | 62.8319 | 6.2832e+17 | 3930755825.808 | 414894307.2823 | 393.0756 | 41.4894 | 3952591383.9327 | 0.10555
|  | -78.7 | 20 | 125.6637 | 1.2566e+18 | 3920047861.3973 | 408548435.5833 | 392.0048 | 40.8548 | 3941279875.8605 | 0.10422
|  | -79.1 | 50 | 314.1593 | 3.1416e+18 | 3942242965.035 | 406281547.9693 | 394.2243 | 40.6282 | 3963123047.7476 | 0.10306
|  | -79.5 | 100 | 628.3185 | 6.2832e+18 | 3840535163.6134 | 411356899.3702 | 384.0535 | 41.1357 | 3862502406.6802 | 0.10711
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | -60.15 | 0.1 | 0.62832 | 3.7699e+12 | 1149401802.1542 | 137710618.8246 | 114.9402 | 13.7711 | 1157622009.6958 | 0.11981
|  | -60.35 | 0.2 | 1.2566 | 7.5398e+12 | 1297237602.2344 | 145945016.5545 | 129.7238 | 14.5945 | 1305421519.8578 | 0.1125
|  | -60.3 | 0.5 | 3.1416 | 18849555924000 | 1376418805.9773 | 143421336.3945 | 137.6419 | 14.3421 | 1383870806.5355 | 0.1042
|  | -60.3 | 1 | 6.2832 | 37699111848000 | 1441891544.5271 | 146675256.2915 | 144.1892 | 14.6675 | 1449332555.6914 | 0.10172
|  | -60.5 | 2 | 12.5664 | 75398223696000 | 1489829037.9124 | 150280519.542 | 148.9829 | 15.0281 | 1497389327.0491 | 0.10087
|  | -60.4 | 5 | 31.4159 | 188495559240000 | 1543026978.2591 | 155723064.7772 | 154.3027 | 15.5723 | 1550864896.933 | 0.10092
|  | -60.25 | 10 | 62.8319 | 376991118480000 | 1588897578.4647 | 162014351.3425 | 158.8898 | 16.2014 | 1597136238.676 | 0.10197
|  | -60.25 | 20 | 125.6637 | 753982236960000 | 1630674309.597 | 167019599.5269 | 163.0674 | 16.702 | 1639205371.6986 | 0.10242
|  | -60.4 | 50 | 314.1593 | 1884955592400000 | 1690826848.3195 | 172501903.5315 | 169.0827 | 17.2502 | 1699603582.5215 | 0.10202
|  | -60.1 | 100 | 628.3185 | 3769911184800000 | 1716503137.3441 | 174904005.8301 | 171.6503 | 17.4904 | 1725391095.3079 | 0.1019
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | -54.95 | 0.1 | 0.62832 | 18849556204.8803 | 829879798.4982 | 126042390.3666 | 82.988 | 12.6042 | 839396905.0007 | 0.15188
|  | -55.25 | 0.2 | 1.2566 | 37699112409.7605 | 982178590.3234 | 121714581.2766 | 98.2179 | 12.1715 | 989691478.4846 | 0.12392
|  | -55.2 | 0.5 | 3.1416 | 94247779620 | 1060272848.6754 | 119207612.9757 | 106.0273 | 11.9208 | 1066953123.9139 | 0.11243
|  | -55.3 | 1 | 6.2832 | 188495559240 | 1116761750.4802 | 122104322.9772 | 111.6762 | 12.2104 | 1123417230.1622 | 0.10934
|  | -55.25 | 2 | 12.5664 | 376991118480 | 1148282445.8287 | 123851787.6287 | 114.8282 | 12.3852 | 1154942353.8416 | 0.10786
|  | -55 | 5 | 31.4159 | 942477796200 | 1193246266.0388 | 127021708.3485 | 119.3246 | 12.7022 | 1199987985.6929 | 0.10645
|  | -55 | 10 | 62.8319 | 1884955592400 | 1228706226.5283 | 130275350.1529 | 122.8706 | 13.0275 | 1235593241.3084 | 0.10603
|  | -55.05 | 20 | 125.6637 | 3769911184800 | 1270509047.1415 | 135083342.0154 | 127.0509 | 13.5083 | 1277670046.6703 | 0.10632
|  | -55.4 | 50 | 314.1593 | 9424777962000 | 1325616905.0215 | 141241098.0891 | 132.5617 | 14.1241 | 1333120109.6181 | 0.10655
|  | -55.1 | 100 | 628.3185 | 18849555924000 | 1346910336.8042 | 144579815.1552 | 134.691 | 14.458 | 1354647842.9246 | 0.10734
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | -49.85 | 0.1 | 0.62832 | 6283185.4016 | 495081372.2597 | 74415671.3862 | 49.5081 | 7.4416 | 500642844.0579 | 0.15031
|  | -50.35 | 0.2 | 1.2566 | 12566370.8033 | 617783778.979 | 75141617.4156 | 61.7784 | 7.5142 | 622336773.9716 | 0.12163
|  | -50.4 | 0.5 | 3.1416 | 31415926.54 | 712488585.9497 | 77804822.1687 | 71.2489 | 7.7805 | 716724197.6251 | 0.1092
|  | -50.4 | 1 | 6.2832 | 62831853.08 | 768761174.9891 | 82615368.181 | 76.8761 | 8.2615 | 773187586.0555 | 0.10747
|  | -50.15 | 2 | 12.5664 | 125663706.16 | 787967651.214 | 83656041.0688 | 78.7968 | 8.3656 | 792395956.9351 | 0.10617
|  | -50.2 | 5 | 31.4159 | 314159265.4 | 831951001.9159 | 86406258.4304 | 83.1951 | 8.6406 | 836426034.4375 | 0.10386
|  | -50.25 | 10 | 62.8319 | 628318530.8 | 866583161.5242 | 90708942.5981 | 86.6583 | 9.0709 | 871317673.4719 | 0.10467
|  | -50.3 | 20 | 125.6637 | 1256637061.6 | 889058575.1259 | 95006830.7845 | 88.9059 | 9.5007 | 894120488.4693 | 0.10686
|  | -50.2 | 50 | 314.1593 | 3141592654 | 930595391.1986 | 101113202.7136 | 93.0595 | 10.1113 | 936072466.1495 | 0.10865
|  | -50.1 | 100 | 628.3185 | 6283185308 | 939055785.6983 | 104058032.9609 | 93.9056 | 10.4058 | 944803600.161 | 0.11081
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | -42.1 | 0.1 | 0.62832 | 628.3185 | 9627924.181 | 2939.7326 | 0.96279 | 0.00029397 | 9627924.6298 | 0.00030533
|  | -42.9 | 0.2 | 1.2566 | 1256.6371 | 9924616.4685 | 712154.8276 | 0.99246 | 0.071215 | 9950134.4989 | 0.071756
|  | -43.55 | 0.5 | 3.1416 | 3141.5927 | 10084356.7434 | 746260.9235 | 1.0084 | 0.074626 | 10111931.383 | 0.074002
|  | -44.4 | 1 | 6.2832 | 6283.1853 | 10163929.1901 | 1023410.2288 | 1.0164 | 0.10234 | 10215323.0531 | 0.10069
|  | -44.75 | 2 | 12.5664 | 12566.3706 | 10498944.4124 | 1036674.5902 | 1.0499 | 0.10367 | 10550001.3261 | 0.098741
|  | -45 | 5 | 31.4159 | 31415.9265 | 10960735.9052 | 1181340.2608 | 1.0961 | 0.11813 | 11024214.0942 | 0.10778
|  | -45.25 | 10 | 62.8319 | 62831.8531 | 11371072.9989 | 1314096.66 | 1.1371 | 0.13141 | 11446752.8661 | 0.11556
|  | -45.3 | 20 | 125.6637 | 125663.7062 | 11724998.9982 | 1443342.1444 | 1.1725 | 0.14433 | 11813502.3618 | 0.1231
|  | -45.15 | 50 | 314.1593 | 314159.2654 | 12433519.3719 | 1725395.5475 | 1.2434 | 0.17254 | 12552664.8074 | 0.13877
|  | -45.1 | 100 | 628.3185 | 628318.5308 | 13235840.4351 | 1872375.6319 | 1.3236 | 0.18724 | 13367619.9276 | 0.14146
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | -39.8 | 0.1 | 0.62832 | 62.8319 | 10174603.6694 | 905935.9705 | 1.0175 | 0.090594 | 10214855.839 | 0.089039
|  | -40.15 | 0.2 | 1.2566 | 125.6637 | 10018122.2237 | 574755.9667 | 1.0018 | 0.057476 | 10034596.0213 | 0.057372
|  | -40.05 | 0.5 | 3.1416 | 314.1593 | 10239132.4287 | 715656.7164 | 1.0239 | 0.071566 | 10264112.1111 | 0.069894
|  | -39.8 | 1 | 6.2832 | 628.3185 | 10255904.5626 | 811370.6908 | 1.0256 | 0.081137 | 10287949.2998 | 0.079113
|  | -40.35 | 2 | 12.5664 | 1256.6371 | 10517326.1351 | 922184.2191 | 1.0517 | 0.092218 | 10557678.3796 | 0.087682
|  | -40.55 | 5 | 31.4159 | 3141.5927 | 10947597.3146 | 1094553.9351 | 1.0948 | 0.10946 | 11002178.6606 | 0.099981
|  | -40.3 | 10 | 62.8319 | 6283.1853 | 11256510.5586 | 1241366.2608 | 1.1257 | 0.12414 | 11324752.5425 | 0.11028
|  | -39.75 | 20 | 125.6637 | 12566.3706 | 11645894.6017 | 1359570.6131 | 1.1646 | 0.13596 | 11724985.8561 | 0.11674
|  | -39.9 | 50 | 314.1593 | 31415.9265 | 12317043.1782 | 1630983.9344 | 1.2317 | 0.1631 | 12424558.7949 | 0.13242
|  | -40 | 100 | 628.3185 | 62831.8531 | 13093614.4288 | 1785533.4339 | 1.3094 | 0.17855 | 13214797.3293 | 0.13637
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | -28.55 | 0.1 | 0.62832 | 6.2832 | 9541955.6879 | 1370090.1233 | 0.9542 | 0.13701 | 9639816.6629 | 0.14359
|  | -29.1 | 0.2 | 1.2566 | 12.5664 | 10525781.7515 | 362771.7959 | 1.0526 | 0.036277 | 10532031.3737 | 0.034465
|  | -28.8 | 0.5 | 3.1416 | 31.4159 | 10301789.1037 | 626663.4241 | 1.0302 | 0.062666 | 10320831.6421 | 0.060831
|  | -29.1 | 1 | 6.2832 | 62.8319 | 10495217.1038 | 680336.9551 | 1.0495 | 0.068034 | 10517244.9068 | 0.064824
|  | -29.55 | 2 | 12.5664 | 125.6637 | 10622251.3425 | 863300.3482 | 1.0622 | 0.08633 | 10657275.0304 | 0.081273
|  | -29.85 | 5 | 31.4159 | 314.1593 | 11005952.6119 | 943818.7741 | 1.1006 | 0.094382 | 11046347.2141 | 0.085755
|  | -29.95 | 10 | 62.8319 | 628.3185 | 11285274.1425 | 1072619.9965 | 1.1285 | 0.10726 | 11336133.6499 | 0.095046
|  | -29.95 | 20 | 125.6637 | 1256.6371 | 11540985.5174 | 1197781.2191 | 1.1541 | 0.11978 | 11602974.9013 | 0.10379
|  | -29.8 | 50 | 314.1593 | 3141.5927 | 12004337.5223 | 1462134.4344 | 1.2004 | 0.14621 | 12093054.0582 | 0.1218
|  | -29.7 | 100 | 628.3185 | 6283.1853 | 12694953.9653 | 1624935.0854 | 1.2695 | 0.16249 | 12798526.0953 | 0.128
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | -8.65 | 0.1 | 0.62832 | 1.2566 | 10363318.6516 | 65861.0768 | 1.0363 | 0.0065861 | 10363527.93 | 0.0063552
|  | -9.05 | 0.2 | 1.2566 | 2.5133 | 10461842.1275 | 524531.6914 | 1.0462 | 0.052453 | 10474983.2552 | 0.050138
|  | -8.9 | 0.5 | 3.1416 | 6.2832 | 10541262.9374 | 569657.0659 | 1.0541 | 0.056966 | 10556644.0448 | 0.054041
|  | -9.3 | 1 | 6.2832 | 12.5664 | 10675255.9338 | 600242.2125 | 1.0675 | 0.060024 | 10692117.6558 | 0.056227
|  | -9.5 | 2 | 12.5664 | 25.1327 | 10776959.1309 | 662947.0363 | 1.0777 | 0.066295 | 10797330.5443 | 0.061515
|  | -9.3 | 5 | 31.4159 | 62.8319 | 11003451.2776 | 763428.2997 | 1.1003 | 0.076343 | 11029903.1178 | 0.069381
|  | -9.45 | 10 | 62.8319 | 125.6637 | 11205356.4768 | 849075.1742 | 1.1205 | 0.084908 | 11237479.3625 | 0.075774
|  | -9.6 | 20 | 125.6637 | 251.3274 | 11446592.2321 | 958793.573 | 1.1447 | 0.095879 | 11486677.4501 | 0.083762
|  | -10 | 50 | 314.1593 | 628.3185 | 11853749.0499 | 1157037.0283 | 1.1854 | 0.1157 | 11910084.0141 | 0.097609
|  | -9.75 | 100 | 628.3185 | 1256.6371 | 12310687.6127 | 1307928.829 | 1.2311 | 0.13079 | 12379972.0241 | 0.10624
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | 1.15 | 0.1 | 0.62832 | 0.62832 | 11009684.5348 | 386713.337 | 1.101 | 0.038671 | 11016474.0621 | 0.035125
|  | 1.45 | 0.2 | 1.2566 | 1.2566 | 10569172.1354 | 495952.0713 | 1.0569 | 0.049595 | 10580801.864 | 0.046924
|  | 1.05 | 0.5 | 3.1416 | 3.1416 | 10659388.5497 | 554251.8641 | 1.0659 | 0.055425 | 10673788.4269 | 0.051997
|  | 0.85 | 1 | 6.2832 | 6.2832 | 10684981.5005 | 533436.5599 | 1.0685 | 0.053344 | 10698288.8458 | 0.049924
|  | 0.65 | 2 | 12.5664 | 12.5664 | 10776823.8559 | 622629.7893 | 1.0777 | 0.062263 | 10794795.0548 | 0.057775
|  | 0.45 | 5 | 31.4159 | 31.4159 | 10987086.2738 | 690117.408 | 1.0987 | 0.069012 | 11008738.6573 | 0.062812
|  | 0.3 | 10 | 62.8319 | 62.8319 | 11092885.021 | 782770.21 | 1.1093 | 0.078277 | 11120468.8431 | 0.070565
|  | 0.35 | 20 | 125.6637 | 125.6637 | 11245315.5504 | 863809.825 | 1.1245 | 0.086381 | 11278443.5647 | 0.076815
|  | 0.3 | 50 | 314.1593 | 314.1593 | 11630437.4733 | 1021133.4898 | 1.163 | 0.10211 | 11675178.3466 | 0.087798
|  | 0.15 | 100 | 628.3185 | 628.3185 | 11999080.2998 | 1185307.8609 | 1.1999 | 0.11853 | 12057482.439 | 0.098783
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | 20 | 0.1 | 0.62832 | 0.01885 | 10923957.8766 | 192352.4039 | 1.0924 | 0.019235 | 10925651.2455 | 0.017608
|  | 20 | 0.2 | 1.2566 | 0.037699 | 10576286.8011 | 598417.1776 | 1.0576 | 0.059842 | 10593202.8027 | 0.056581
|  | 20 | 0.5 | 3.1416 | 0.094248 | 10767693.0264 | 520637.2648 | 1.0768 | 0.052064 | 10780272.5509 | 0.048352
|  | 20 | 1 | 6.2832 | 0.1885 | 10803933.7432 | 457594.5963 | 1.0804 | 0.045759 | 10813619.9832 | 0.042354
|  | 20 | 2 | 12.5664 | 0.37699 | 10804593.7067 | 515871.8048 | 1.0805 | 0.051587 | 10816902.0004 | 0.047746
|  | 20 | 5 | 31.4159 | 0.94248 | 10952353.6422 | 605705.3247 | 1.0952 | 0.060571 | 10969089.7181 | 0.055304
|  | 20 | 10 | 62.8319 | 1.885 | 11051929.5982 | 693497.1567 | 1.1052 | 0.06935 | 11073666.3373 | 0.062749
|  | 20 | 20 | 125.6637 | 3.7699 | 11247289.1295 | 752142.3755 | 1.1247 | 0.075214 | 11272410.1644 | 0.066873
|  | 20 | 50 | 314.1593 | 9.4248 | 11561736.7047 | 910670.1214 | 1.1562 | 0.091067 | 11597546.1068 | 0.078766
|  | 20 | 100 | 628.3185 | 18.8496 | 11944340.2237 | 1036559.3573 | 1.1944 | 0.10366 | 11989233.4485 | 0.086782
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | 43.85 | 0.1 | 0.62832 | 0.001885 | 11243201.9277 | 326199.4887 | 1.1243 | 0.03262 | 11247932.952 | 0.029013
|  | 43.9 | 0.2 | 1.2566 | 0.0037699 | 11032433.2285 | 348737.875 | 1.1032 | 0.034874 | 11037943.6965 | 0.03161
|  | 43.4 | 0.5 | 3.1416 | 0.0094248 | 11071046.0095 | 393154.5021 | 1.1071 | 0.039315 | 11078024.6527 | 0.035512
|  | 42.95 | 1 | 6.2832 | 0.01885 | 11093099.2647 | 393757.2108 | 1.1093 | 0.039376 | 11100085.4067 | 0.035496
|  | 42.4 | 2 | 12.5664 | 0.037699 | 11193105.7688 | 460789.2105 | 1.1193 | 0.046079 | 11202586.4624 | 0.041167
|  | 42.2 | 5 | 31.4159 | 0.094248 | 11316429.3363 | 548489.1705 | 1.1316 | 0.054849 | 11329713.734 | 0.048468
|  | 41.95 | 10 | 62.8319 | 0.1885 | 11445011.5082 | 608662.2646 | 1.1445 | 0.060866 | 11461184.8505 | 0.053181
|  | 41.75 | 20 | 125.6637 | 0.37699 | 11621432.6381 | 673818.7197 | 1.1621 | 0.067382 | 11640950.4865 | 0.057981
|  | 41.55 | 50 | 314.1593 | 0.94248 | 11887251.3732 | 803777.3538 | 1.1887 | 0.080378 | 11914394.7914 | 0.067617
|  | 41.3 | 100 | 628.3185 | 1.885 | 12176769.8974 | 892382.4484 | 1.2177 | 0.089238 | 12209425.5216 | 0.073286
|  | TEMP | FREQ. | ω | ωaT | E' | E '' | E' | E '' | E* | tan-δ
|  | ﾟC | hz | rad/sec | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | dyn/cm2
|  | 51.1 | 0.1 | 0.62832 | 0.00062832 | 11441266.2376 | 340542.3781 | 1.1441 | 0.034054 | 11446333.1347 | 0.029764
|  | 51.7 | 0.2 | 1.2566 | 0.0012566 | 11371624.283 | 417679.7586 | 1.1372 | 0.041768 | 11379292.3864 | 0.03673
|  | 51.75 | 0.5 | 3.1416 | 0.0031416 | 11348588.5744 | 300651.8156 | 1.1349 | 0.030065 | 11352570.3762 | 0.026492
|  | 51.65 | 1 | 6.2832 | 0.0062832 | 11375444.097 | 358408.2388 | 1.1375 | 0.035841 | 11381088.914 | 0.031507
|  | 51.6 | 2 | 12.5664 | 0.012566 | 11454781.2644 | 448403.7524 | 1.1455 | 0.04484 | 11463554.4113 | 0.039146
|  | 51.45 | 5 | 31.4159 | 0.031416 | 11569483.8004 | 517330.7977 | 1.1569 | 0.051733 | 11581044.2777 | 0.044715
|  | 51.35 | 10 | 62.8319 | 0.062832 | 11686189.6362 | 570270.8067 | 1.1686 | 0.057027 | 11700095.5982 | 0.048799
|  | 51.2 | 20 | 125.6637 | 0.12566 | 11877582.6066 | 640744.2916 | 1.1878 | 0.064074 | 11894852.745 | 0.053946
|  | 51.2 | 50 | 314.1593 | 0.31416 | 12174008.5389 | 743880.6296 | 1.2174 | 0.074388 | 12196714.4058 | 0.061104
|  | 51.2 | 100 | 628.3185 | 0.62832 | 12463320.7892 | 852044.9682 | 1.2463 | 0.085204 | 12492411.5255 | 0.068364