## Material 2Hs65 Temp
Sample name | Material 2 Hardness 65 | TEMP | E' | E '' | E' | E '' | tan-δ
|  | ﾟC | ｄｙｎ/cm2 | ｄｙｎ/cm2 | Mpa | Mpa
Measurement method | Dynamic viscoelasticity measurement (sine wave) | -99.85 | 37908139291.8093 | 1076836110.9383 | 3790.8139 | 107.6836 | 0.028406
Measuring mode | Temperature dependence | -97.65 | 36028524408.7168 | 816714664.2383 | 3602.8524 | 81.6715 | 0.022669
Chuck | Tension | -94.8 | 35696568659.9935 | 821314901.3215 | 3569.6569 | 82.1315 | 0.023008
Wave form | Sine Wave | -92.8 | 35618551902.4657 | 795938125.8025 | 3561.8552 | 79.5938 | 0.022346
Width (mm) | 4.26 | -91.85 | 35488833780.4735 | 794632841.8884 | 3548.8834 | 79.4633 | 0.022391
Thickness (mm) | 1.1513 | -89.95 | 35218746371.174 | 814290524.6525 | 3521.8746 | 81.4291 | 0.023121
Length (mm) | 15 | -87.8 | 34901818464.3087 | 862001750.4577 | 3490.1818 | 86.2002 | 0.024698
Initial load | Automatic static loading=200% 25gram | -86 | 34624408248.4103 | 858739725.897 | 3462.4408 | 85.874 | 0.024802
Conditions | 1hz Initial temperature=-100゜Ｃ | -83.35 | 34106137898.6721 | 898040050.2428 | 3410.6138 | 89.804 | 0.026331
| Temperature increment= 2゜Ｃ | -81.95 | 33725114146.9144 | 906927109.2775 | 3372.5114 | 90.6927 | 0.026892
| Final temperature= 100゜Ｃ | -79.85 | 33052326675.0986 | 1028922628.8721 | 3305.2327 | 102.8923 | 0.03113
| Rate of temperature increase= 2゜Ｃ/min | -78 | 32393553878.9615 | 1125960767.1163 | 3239.3554 | 112.5961 | 0.034759
|  | -75.95 | 31678072165.1964 | 1309664585.4241 | 3167.8072 | 130.9665 | 0.041343
|  | -73.9 | 30695692216.3783 | 1635838193.0796 | 3069.5692 | 163.5838 | 0.053292
|  | -71.95 | 29536491769.1898 | 2072657486.3676 | 2953.6492 | 207.2657 | 0.070173
|  | -69.95 | 28055668364.8121 | 2633240430.3502 | 2805.5668 | 263.324 | 0.093858
|  | -67.75 | 25666692415.1576 | 3525867055.0381 | 2566.6692 | 352.5867 | 0.13737
|  | -65.85 | 22855097454.016 | 4449361952.4017 | 2285.5097 | 444.9362 | 0.19468
|  | -63.9 | 19154393630.1539 | 5290069588.0053 | 1915.4394 | 529.007 | 0.27618
|  | -61.95 | 15161766161.1474 | 5711516267.4696 | 1516.1766 | 571.1516 | 0.37671
|  | -59.9 | 10866664224.2833 | 5363623129.2231 | 1086.6664 | 536.3623 | 0.49359
|  | -58.05 | 7556297403.8802 | 4490051447.7769 | 755.6297 | 449.0051 | 0.59421
|  | -55.9 | 5044331461.9663 | 3309847101.3136 | 504.4331 | 330.9847 | 0.65615
|  | -54 | 3537089883.3799 | 2350571382.8582 | 353.709 | 235.0571 | 0.66455
|  | -51.9 | 2540565243.6551 | 1580515112.7025 | 254.0565 | 158.0515 | 0.62211
|  | -49.95 | 1917575210.563 | 1056970247.6633 | 191.7575 | 105.697 | 0.5512
|  | -48 | 1542607991.6361 | 736798553.9427 | 154.2608 | 73.6799 | 0.47763
|  | -46 | 1276400956.8898 | 516339284.6068 | 127.6401 | 51.6339 | 0.40453
|  | -44.05 | 1100685877.1057 | 379249550.5786 | 110.0686 | 37.925 | 0.34456
|  | -42.05 | 975660859.7684 | 285119554.2398 | 97.5661 | 28.512 | 0.29223
|  | -40.1 | 875090714.4624 | 224214681.5318 | 87.5091 | 22.4215 | 0.25622
|  | -38.1 | 799187944.6525 | 178631693.1412 | 79.9188 | 17.8632 | 0.22352
|  | -36.05 | 740776502.7433 | 145480493.2551 | 74.0777 | 14.548 | 0.19639
|  | -34.05 | 692497155.0102 | 123011571.7826 | 69.2497 | 12.3012 | 0.17763
|  | -32 | 650305371.7695 | 105550043.5697 | 65.0305 | 10.555 | 0.16231
|  | -30.1 | 618597802.2629 | 92069354.7354 | 61.8598 | 9.2069 | 0.14884
|  | -28.2 | 590975178.5774 | 82737551.9995 | 59.0975 | 8.2738 | 0.14
|  | -26.1 | 564159596.8472 | 76260892.6352 | 56.416 | 7.6261 | 0.13518
|  | -23.95 | 538905708.1433 | 70510012.0017 | 53.8906 | 7.051 | 0.13084
|  | -21.9 | 516046893.7612 | 69010009.7441 | 51.6047 | 6.901 | 0.13373
|  | -19.95 | 497071541.5131 | 64130175.6724 | 49.7072 | 6.413 | 0.12902
|  | -18.05 | 479125598.0606 | 60725882.3983 | 47.9126 | 6.0726 | 0.12674
|  | -15.9 | 460623378.8237 | 57958773.921 | 46.0623 | 5.7959 | 0.12583
|  | -14 | 445229832.0871 | 56006129.7825 | 44.523 | 5.6006 | 0.12579
|  | -11.95 | 427056943.4746 | 53592594.8719 | 42.7057 | 5.3593 | 0.12549
|  | -9.95 | 413538933.754 | 51994163.3725 | 41.3539 | 5.1994 | 0.12573
|  | -7.75 | 396617052.4072 | 50443557.5034 | 39.6617 | 5.0444 | 0.12718
|  | -5.9 | 385149838.1327 | 47679717.109 | 38.515 | 4.768 | 0.1238
|  | -4.05 | 371533775.7383 | 46816648.9046 | 37.1534 | 4.6817 | 0.12601
|  | -2.05 | 359745631.5027 | 45052409.7146 | 35.9746 | 4.5052 | 0.12523
|  | 0.05 | 347092483.2454 | 43478697.0036 | 34.7092 | 4.3479 | 0.12527
|  | 2.05 | 335146466.6145 | 43185993.5322 | 33.5146 | 4.3186 | 0.12886
|  | 3.95 | 323967488.5261 | 42420434.7773 | 32.3967 | 4.242 | 0.13094
|  | 6 | 313273196.7786 | 40090120.8149 | 31.3273 | 4.009 | 0.12797
|  | 8 | 302882782.6146 | 39646571.0969 | 30.2883 | 3.9647 | 0.1309
|  | 10 | 292763123.2319 | 38264122.3462 | 29.2763 | 3.8264 | 0.1307
|  | 11.95 | 282414087.4144 | 36711825.7511 | 28.2414 | 3.6712 | 0.12999
|  | 14.05 | 273543424.4551 | 35879324.5328 | 27.3543 | 3.5879 | 0.13117
|  | 16 | 265377948.7817 | 35449244.3448 | 26.5378 | 3.5449 | 0.13358
|  | 17.9 | 256261004.1469 | 33912819.0723 | 25.6261 | 3.3913 | 0.13234
|  | 20.1 | 246288217.882 | 32911717.9346 | 24.6288 | 3.2912 | 0.13363
|  | 21.95 | 239475646.0362 | 31619219.6501 | 23.9476 | 3.1619 | 0.13204
|  | 23.95 | 230570735.39 | 31152636.5381 | 23.0571 | 3.1153 | 0.13511
|  | 26.05 | 222503128.296 | 30172003.0604 | 22.2503 | 3.0172 | 0.1356
|  | 27.95 | 215818628.6683 | 29028279.8155 | 21.5819 | 2.9028 | 0.1345
|  | 30.05 | 207902991.3916 | 28583172.0289 | 20.7903 | 2.8583 | 0.13748
|  | 32.1 | 202500527.8042 | 27345903.593 | 20.2501 | 2.7346 | 0.13504
|  | 33.95 | 196835223.0577 | 27094428.9664 | 19.6835 | 2.7094 | 0.13765
|  | 36.05 | 191652844.1183 | 25726927.7108 | 19.1653 | 2.5727 | 0.13424
|  | 38.05 | 186654643.1361 | 26167993.9656 | 18.6655 | 2.6168 | 0.14019
|  | 40.05 | 181986465.5044 | 24857251.8792 | 18.1986 | 2.4857 | 0.13659
|  | 42 | 177228612.8306 | 24305152.5453 | 17.7229 | 2.4305 | 0.13714
|  | 44 | 172753365.5914 | 23757174.8283 | 17.2753 | 2.3757 | 0.13752
|  | 45.95 | 168843484.5613 | 23144956.907 | 16.8843 | 2.3145 | 0.13708
|  | 48.05 | 165055225.2918 | 22243463.8375 | 16.5055 | 2.2243 | 0.13476
|  | 49.95 | 162349784.9848 | 21943388.8318 | 16.235 | 2.1943 | 0.13516
|  | 52.1 | 158465901.0138 | 21591840.0085 | 15.8466 | 2.1592 | 0.13626
|  | 54 | 155565459.9328 | 21019533.1151 | 15.5565 | 2.102 | 0.13512
|  | 55.95 | 152479171.9436 | 21361353.3847 | 15.2479 | 2.1361 | 0.14009
|  | 58.2 | 148612925.1863 | 20400043.6625 | 14.8613 | 2.04 | 0.13727
|  | 59.95 | 146173734.8197 | 20518004.3796 | 14.6174 | 2.0518 | 0.14037
|  | 62 | 143233549.5978 | 18591576.6772 | 14.3234 | 1.8592 | 0.1298
|  | 64 | 139770045.7334 | 18997386.0271 | 13.977 | 1.8997 | 0.13592
|  | 66.05 | 137363302.7182 | 19085101.7503 | 13.7363 | 1.9085 | 0.13894
|  | 68.05 | 133496583.2665 | 18328841.0632 | 13.3497 | 1.8329 | 0.1373
|  | 70.05 | 130307465.5131 | 18581341.1606 | 13.0307 | 1.8581 | 0.1426
|  | 72.05 | 126882538.9469 | 17925982.7386 | 12.6883 | 1.7926 | 0.14128
|  | 74 | 125823264.1758 | 16925935.6381 | 12.5823 | 1.6926 | 0.13452
|  | 76 | 122421296.8459 | 15763372.8628 | 12.2421 | 1.5763 | 0.12876
|  | 77.9 | 122661533.1121 | 16018265.6328 | 12.2662 | 1.6018 | 0.13059
|  | 80 | 119447421.7122 | 15881078.5484 | 11.9447 | 1.5881 | 0.13295
|  | 82.1 | 118809196.6053 | 16654919.2021 | 11.8809 | 1.6655 | 0.14018
|  | 84 | 118237322.7442 | 15416747.9269 | 11.8237 | 1.5417 | 0.13039
|  | 86 | 116828445.2555 | 15901869.2682 | 11.6828 | 1.5902 | 0.13611
|  | 87.95 | 118313688.1435 | 16570688.5091 | 11.8314 | 1.6571 | 0.14006
|  | 89.9 | 118285318.5931 | 14535702.3175 | 11.8285 | 1.4536 | 0.12289
|  | 92 | 117179086.3683 | 14265036.3228 | 11.7179 | 1.4265 | 0.12174
|  | 94 | 114588101.1972 | 15816483.1464 | 11.4588 | 1.5816 | 0.13803
|  | 95.95 | 114895002.9495 | 14456128.2258 | 11.4895 | 1.4456 | 0.12582
|  | 98.05 | 114849089.3136 | 15249778.4805 | 11.4849 | 1.525 | 0.13278
|  | 100 | 115481203.8918 | 11473710.3232 | 11.5481 | 1.1474 | 0.099356

## Material 2Hs65 Frequency
Sample Name | Material 2 Hardness 65 | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
Measurement method | Dynamic viscoelasticity measurement (sine wave) | -100 | 0.1 | 0.62832 | 21913874166.6814 | 599891380.4726 | 2191.3874 | 59.9891 | 3141592700813380
Measuring mode | Frequency dependence |  | 0.3 | 1.885 | 21798083178.1405 | 711136326.4874 | 2179.8083 | 71.1136 | 9424778336507050
Chuck | Tension |  | 0.5 | 3.1416 | 21870960985.8936 | 525624301.214 | 2187.0961 | 52.5624 | 15707963270000000
Wave form | Sine wave |  | 1 | 6.2832 | 21647765081.1201 | 433094915.1815 | 2164.7765 | 43.3095 | 31415926540000000
Width (mm) | 4.42 |  | 3 | 18.8496 | 21779151937.4375 | 492667411.9605 | 2177.9152 | 49.2667 | 94247779620000000
Thickness (mm) | 1.1918 |  | 5 | 31.4159 | 21827304047.0624 | 475665269.353 | 2182.7304 | 47.5665 | 1.5708e+17
Length (mm) | 15 |  | 10 | 62.8319 | 21924389703.4306 | 503955530.3921 | 2192.439 | 50.3956 | 3.1416e+17
Types of excitation | Continuous excitation |  | 30 | 188.4956 | 22126247387.9784 | 551879892.0764 | 2212.6247 | 55.188 | 9.4248e+17
Initial load | Automatic static loading= 200% 25gram |  | 50 | 314.1593 | 22171700170.5354 | 582758121.9905 | 2217.17 | 58.2758 | 1.5708e+18
Conditions | Strain control 15. μｍ .1 ％ |  | 100 | 628.3185 | 22262015964.6647 | 586134778.7496 | 2226.2016 | 58.6135 | 3.1416e+18
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -80 | 0.1 | 0.62832 | 19217523844.8927 | 981636905.2404 | 1921.7524 | 98.1637 | 3.1416e+13
|  |  | 0.3 | 1.885 | 19123705940.1555 | 763786210.9518 | 1912.3706 | 76.3786 | 9.4248e+13
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 19068589138.8705 | 769489639.9429 | 1906.8589 | 76.949 | 157079632700000
|  |  | 1 | 6.2832 | 19247845568.056 | 674523791.8151 | 1924.7846 | 67.4524 | 314159265400000
|  |  | 3 | 18.8496 | 19322533954.7705 | 653818427.6921 | 1932.2534 | 65.3818 | 942477796200000
|  |  | 5 | 31.4159 | 19382931237.4857 | 636370118.6969 | 1938.2931 | 63.637 | 1570796327000000
|  |  | 10 | 62.8319 | 19539864231.7857 | 619357711.6225 | 1953.9864 | 61.9358 | 3141592654000000
|  |  | 30 | 188.4956 | 19769665497.9174 | 626287299.432 | 1976.9665 | 62.6287 | 9424777962000000
|  |  | 50 | 314.1593 | 19895064789.6095 | 620226206.4714 | 1989.5065 | 62.0226 | 15707963270000000
|  |  | 100 | 628.3185 | 20001978964.3379 | 622682714.0422 | 2000.1979 | 62.2683 | 31415926540000000
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -50 | 0.1 | 0.62832 | 1919094488.1138 | 1191934326.585 | 191.9094 | 119.1934 | 6283185401.6268
|  |  | 0.3 | 1.885 | 2679193539.2256 | 1621795355.5924 | 267.9194 | 162.1795 | 18849556673.0141
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 3282981918.8838 | 1950970620.101 | 328.2982 | 195.0971 | 31415926540
|  |  | 1 | 6.2832 | 4610627104.5187 | 2610384818.3914 | 461.0627 | 261.0385 | 62831853080
|  |  | 3 | 18.8496 | 6348781106.1965 | 3222591006.4264 | 634.8781 | 322.2591 | 188495559240
|  |  | 5 | 31.4159 | 7190223805.4582 | 3455010814.1322 | 719.0224 | 345.5011 | 314159265400
|  |  | 10 | 62.8319 | 9253404184.106 | 3790796676.3936 | 925.3404 | 379.0797 | 628318530800
|  |  | 30 | 188.4956 | 12850350997.1591 | 3810289441.93 | 1285.0351 | 381.0289 | 1884955592400
|  |  | 50 | 314.1593 | 14209557184.8903 | 3730416057.7753 | 1420.9557 | 373.0416 | 3141592654000
|  |  | 100 | 628.3185 | 15566077657.3902 | 3576874702.7004 | 1556.6078 | 357.6875 | 6283185308000
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -55 | 0.1 | 0.62832 | 1792035243.2554 | 904585571.9582 | 179.2035 | 90.4586 | 5026548321.3014
|  |  | 0.3 | 1.885 | 2571515648.5018 | 1427455225.4934 | 257.1516 | 142.7455 | 15079645338.4113
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 2990380137.1658 | 1708115449.1605 | 299.038 | 170.8115 | 25132741232
|  |  | 1 | 6.2832 | 3843304805.4053 | 2232595354.1515 | 384.3305 | 223.2595 | 50265482464
|  |  | 3 | 18.8496 | 5494289101.7726 | 3117610308.7736 | 549.4289 | 311.761 | 150796447392
|  |  | 5 | 31.4159 | 6601408643.9149 | 3614293620.9857 | 660.1409 | 361.4294 | 251327412320
|  |  | 10 | 62.8319 | 8115413344.5008 | 4168037179.1392 | 811.5413 | 416.8037 | 502654824640
|  |  | 30 | 188.4956 | 12546245290.8957 | 4972559430.0455 | 1254.6245 | 497.2559 | 1507964473920
|  |  | 50 | 314.1593 | 14154068665.2595 | 5076846792.8607 | 1415.4069 | 507.6847 | 2513274123200
|  |  | 100 | 628.3185 | 15463689342.8998 | 5079604291.4737 | 1546.3689 | 507.9604 | 5026548246400
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -55 | 0.1 | 0.62832 | 796511499.5886 | 289557339.6234 | 79.6511 | 28.9557 | 376991124.0976
|  |  | 0.3 | 1.885 | 1005183848.0756 | 432740619.7974 | 100.5184 | 43.2741 | 1130973400.3809
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 1139644365.3563 | 516708419.3458 | 113.9644 | 51.6708 | 1884955592.4
|  |  | 1 | 6.2832 | 1337582148.647 | 664040256.3923 | 133.7582 | 66.404 | 3769911184.8
|  |  | 3 | 18.8496 | 2083136162.9717 | 1233779277.4931 | 208.3136 | 123.3779 | 11309733554.4
|  |  | 5 | 31.4159 | 2479013139.1583 | 1524466077.3817 | 247.9013 | 152.4466 | 18849555924
|  |  | 10 | 62.8319 | 2956441921.9727 | 1863452965.7546 | 295.6442 | 186.3453 | 37699111848
|  |  | 30 | 188.4956 | 4389003632.9347 | 2765761756.5076 | 438.9004 | 276.5762 | 113097335544
|  |  | 50 | 314.1593 | 5798069147.7944 | 3468586141.5712 | 579.8069 | 346.8586 | 188495559240
|  |  | 100 | 628.3185 | 7256644772.7889 | 4069498013.6378 | 725.6645 | 406.9498 | 376991118480
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -45 | 0.1 | 0.62832 | 583251908.5691 | 144079980.5146 | 58.3252 | 14.408 | 62831854.0163
|  |  | 0.3 | 1.885 | 704485430.0227 | 233047927.7954 | 70.4485 | 23.3048 | 188495566.7301
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 750513955.7502 | 247429329.9874 | 75.0514 | 24.7429 | 314159265.4
|  |  | 1 | 6.2832 | 856535311.5882 | 332500716.8988 | 85.6535 | 33.2501 | 628318530.8
|  |  | 3 | 18.8496 | 1015898423.5588 | 455182630.5936 | 101.5898 | 45.5183 | 1884955592.4
|  |  | 5 | 31.4159 | 1268718403.2265 | 650310560.5717 | 126.8718 | 65.0311 | 3141592654
|  |  | 10 | 62.8319 | 1645327853.8953 | 949384540.5487 | 164.5328 | 94.9385 | 6283185308
|  |  | 30 | 188.4956 | 2143221822.3122 | 1350230741.1671 | 214.3222 | 135.0231 | 18849555924
|  |  | 50 | 314.1593 | 2476829886.3319 | 1610128526.436 | 247.683 | 161.0129 | 31415926540
|  |  | 100 | 628.3185 | 3323860162.0396 | 2209173005.9949 | 332.386 | 220.9173 | 62831853080
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -40 | 0.1 | 0.62832 | 447415593.3663 | 96596271.1492 | 44.7416 | 9.6596 | 18849556.2049
|  |  | 0.3 | 1.885 | 515543169.8961 | 121656890.7115 | 51.5543 | 12.1657 | 56548670.019
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 569650547.5133 | 153176313.7234 | 56.9651 | 15.3176 | 94247779.62
|  |  | 1 | 6.2832 | 631690874.851 | 193685711.9281 | 63.1691 | 19.3686 | 188495559.24
|  |  | 3 | 18.8496 | 766538983.2547 | 292670000.3225 | 76.6539 | 29.267 | 565486677.72
|  |  | 5 | 31.4159 | 878517285.1526 | 373689095.7138 | 87.8517 | 37.3689 | 942477796.2
|  |  | 10 | 62.8319 | 1069458700.4839 | 520670257.4657 | 106.9459 | 52.067 | 1884955592.4
|  |  | 30 | 188.4956 | 1494709813.5148 | 864294482.3607 | 149.471 | 86.4294 | 5654866777.2
|  |  | 50 | 314.1593 | 2006889222.3211 | 1261856122.5038 | 200.6889 | 126.1856 | 9424777962
|  |  | 100 | 628.3185 | 2428511435.1278 | 1590761292.2684 | 242.8511 | 159.0761 | 18849555924
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | -20 | 0.1 | 0.62832 | 227125937.7522 | 37384352.8516 | 22.7126 | 3.7384 | 62831.854
|  |  | 0.3 | 1.885 | 260063008.9798 | 41318910.8928 | 26.0063 | 4.1319 | 188495.5667
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 273675455.5962 | 41781647.6615 | 27.3675 | 4.1782 | 314159.2654
|  |  | 1 | 6.2832 | 292017053.9813 | 44725670.2195 | 29.2017 | 4.4726 | 628318.5308
|  |  | 3 | 18.8496 | 317392245.6043 | 51428241.5114 | 31.7392 | 5.1428 | 1884955.5924
|  |  | 5 | 31.4159 | 332462238.0954 | 57019468.3517 | 33.2462 | 5.7019 | 3141592.654
|  |  | 10 | 62.8319 | 349416157.3721 | 65659649.5555 | 34.9416 | 6.566 | 6283185.308
|  |  | 30 | 188.4956 | 398048571.9436 | 92926881.22 | 39.8049 | 9.2927 | 18849555.924
|  |  | 50 | 314.1593 | 429814852.9739 | 111873653.411 | 42.9815 | 11.1874 | 31415926.54
|  |  | 100 | 628.3185 | 494265016.1957 | 154549131.8045 | 49.4265 | 15.4549 | 62831853.08
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 0 | 0.1 | 0.62832 | 122157022.1767 | 22080004.9404 | 12.2157 | 2.208 | 314.1593
|  |  | 0.3 | 1.885 | 148226198.1548 | 25001555.0886 | 14.8226 | 2.5002 | 942.4778
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 157660063.1049 | 24866926.2251 | 15.766 | 2.4867 | 1570.7963
|  |  | 1 | 6.2832 | 172941479.0333 | 26284215.5154 | 17.2941 | 2.6284 | 3141.5927
|  |  | 3 | 18.8496 | 192465950.7697 | 27944151.7001 | 19.2466 | 2.7944 | 9424.778
|  |  | 5 | 31.4159 | 198909072.4346 | 28145321.0131 | 19.8909 | 2.8145 | 15707.9633
|  |  | 10 | 62.8319 | 208767192.9787 | 29398088.6304 | 20.8767 | 2.9398 | 31415.9265
|  |  | 30 | 188.4956 | 227846770.8368 | 32875440.6204 | 22.7847 | 3.2875 | 94247.7796
|  |  | 50 | 314.1593 | 238450854.1883 | 35565191.9634 | 23.8451 | 3.5565 | 157079.6327
|  |  | 100 | 628.3185 | 250121086.1763 | 41183620.6853 | 25.0121 | 4.1184 | 314159.2654
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 20 | 0.1 | 0.62832 | 67091215.2705 | 12001389.5891 | 6.7091 | 1.2001 | 0.62832
|  |  | 0.3 | 1.885 | 77130576.2879 | 13791791.3473 | 7.7131 | 1.3792 | 1.885
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 87323700.3375 | 15257462.5929 | 8.7324 | 1.5257 | 3.1416
|  |  | 1 | 6.2832 | 98237289.4882 | 15289091.3558 | 9.8237 | 1.5289 | 6.2832
|  |  | 3 | 18.8496 | 112288291.4051 | 17165388.2952 | 11.2288 | 1.7165 | 18.8496
|  |  | 5 | 31.4159 | 119585570.134 | 17642318.2159 | 11.9586 | 1.7642 | 31.4159
|  |  | 10 | 62.8319 | 128311749.2589 | 18557618.9238 | 12.8312 | 1.8558 | 62.8319
|  |  | 30 | 188.4956 | 140846503.5593 | 20041504.9217 | 14.0847 | 2.0042 | 188.4956
|  |  | 50 | 314.1593 | 148169245.2144 | 21034086.6129 | 14.8169 | 2.1034 | 314.1593
|  |  | 100 | 628.3185 | 155718976.4753 | 22350234.4544 | 15.5719 | 2.235 | 628.3185
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 40 | 0.1 | 0.62832 | 42878354.1288 | 10943963.0299 | 4.2878 | 1.0944 | 0.012566
|  |  | 0.3 | 1.885 | 50558372.2994 | 9494455.0132 | 5.0558 | 0.94945 | 0.037699
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 56529909.2406 | 9380820.8897 | 5.653 | 0.93808 | 0.062832
|  |  | 1 | 6.2832 | 63928132.1653 | 10259262.609 | 6.3928 | 1.0259 | 0.12566
|  |  | 3 | 18.8496 | 73955535.9067 | 11325828.6372 | 7.3956 | 1.1326 | 0.37699
|  |  | 5 | 31.4159 | 79687654.8612 | 11840751.2073 | 7.9688 | 1.1841 | 0.62832
|  |  | 10 | 62.8319 | 85956611.7926 | 12358851.3976 | 8.5957 | 1.2359 | 1.2566
|  |  | 30 | 188.4956 | 96969404.1183 | 13855826.8761 | 9.6969 | 1.3856 | 3.7699
|  |  | 50 | 314.1593 | 103644875.5686 | 14724337.9856 | 10.3645 | 1.4724 | 6.2832
|  |  | 100 | 628.3185 | 109927392.2877 | 15423281.737 | 10.9927 | 1.5423 | 12.5664
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 60 | 0.1 | 0.62832 | 30514723.1244 | 6804701.2249 | 3.0515 | 0.68047 | 0.00062832
|  |  | 0.3 | 1.885 | 37707815.9589 | 7161046.8062 | 3.7708 | 0.7161 | 0.001885
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 42224628.7424 | 6633183.4941 | 4.2225 | 0.66332 | 0.0031416
|  |  | 1 | 6.2832 | 47702050.943 | 7806191.2393 | 4.7702 | 0.78062 | 0.0062832
|  |  | 3 | 18.8496 | 54708717.2256 | 8182493.0864 | 5.4709 | 0.81825 | 0.01885
|  |  | 5 | 31.4159 | 58884305.3652 | 8626387.0358 | 5.8884 | 0.86264 | 0.031416
|  |  | 10 | 62.8319 | 63870173.8237 | 9107898.346 | 6.387 | 0.91079 | 0.062832
|  |  | 30 | 188.4956 | 72180525.3931 | 10249629.1836 | 7.2181 | 1.025 | 0.1885
|  |  | 50 | 314.1593 | 75828734.9582 | 10564883.6421 | 7.5829 | 1.0565 | 0.31416
|  |  | 100 | 628.3185 | 79734645.78 | 11166909.1763 | 7.9735 | 1.1167 | 0.62832
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 80 | 0.1 | 0.62832 | 24673504.6116 | 6033158.2715 | 2.4674 | 0.60332 | 0.00043982
|  |  | 0.3 | 1.885 | 33538956.3778 | 3016688.0046 | 3.3539 | 0.30167 | 0.0013195
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 34510396.3517 | 4644776.5112 | 3.451 | 0.46448 | 0.0021991
|  |  | 1 | 6.2832 | 39259809.0047 | 5951177.8468 | 3.926 | 0.59512 | 0.0043982
|  |  | 3 | 18.8496 | 46586887.256 | 6503713.7185 | 4.6587 | 0.65037 | 0.013195
|  |  | 5 | 31.4159 | 51227472.7983 | 7138702.7416 | 5.1227 | 0.71387 | 0.021991
|  |  | 10 | 62.8319 | 56520654.2702 | 7614719.5776 | 5.6521 | 0.76147 | 0.043982
|  |  | 30 | 188.4956 | 64769711.2281 | 8639024.5755 | 6.477 | 0.8639 | 0.13195
|  |  | 50 | 314.1593 | 68729339.0196 | 9031038.1936 | 6.8729 | 0.9031 | 0.21991
|  |  | 100 | 628.3185 | 72219638.1717 | 9617510.1677 | 7.222 | 0.96175 | 0.43982
|  | TEMP | FREQ. | ω | E' | E '' | E' | E '' | ωaT
|  | ﾟC | hz | rad/sec | dyn/cm2 | dyn/cm2 | Mpa | Mpa | rad/sec
|  | 100 | 0.1 | 0.62832 | 29488205.7564 | 4822378.8367 | 2.9488 | 0.48224 | 0.00050265
|  |  | 0.3 | 1.885 | 34832975.0493 | 7279577.8333 | 3.4833 | 0.72796 | 0.001508
|  |  | 0.5 | 3.1416 | 48234198.9932 | 6218214.9857 | 4.8234 | 0.62182 | 0.0025133
|  |  | 1 | 6.2832 | 54532698.0441 | 8386966.5207 | 5.4533 | 0.8387 | 0.0050265
|  |  | 3 | 18.8496 | 60847609.1429 | 7901102.2093 | 6.0848 | 0.79011 | 0.01508
|  |  | 5 | 31.4159 | 64848754.2025 | 8270031.6265 | 6.4849 | 0.827 | 0.025133
|  |  | 10 | 62.8319 | 70101737.3852 | 9074568.3128 | 7.0102 | 0.90746 | 0.050265
|  |  | 30 | 188.4956 | 76629825.7125 | 9572591.7383 | 7.663 | 0.95726 | 0.1508
|  |  | 50 | 314.1593 | 79395589.0527 | 9706542.8178 | 7.9396 | 0.97065 | 0.25133
|  |  | 100 | 628.3185 | 81859179.3195 | 10062326.0087 | 8.1859 | 1.0062 | 0.50265